## Error Codes
วิเคราะห์ผลค้นหา PLC Mitsubishi (Node-RED: อ่าน PLC อัตโนมัติ)
ดูรหัสในวงเล็บจากข้อความ "ผลค้นหา <IP>" ในแท็บ Debug
รหัสที่เห็น | ความหมาย | สิ่งที่ต้องทำ
ECONNREFUSED | PLC ไม่ได้เปิด port นี้ หรือช่อง SLMP เต็มแล้ว | เช็คว่ามีโปรแกรมอื่นต่อ port เดียวกันอยู่หรือไม่ / เพิ่มแถว SLMP (TCP port 5000) ใน GX Works3
connect timeout | PLC ไม่ตอบ อาจมี connection เก่าค้างอยู่ | Reset PLC แล้ว Deploy ใหม่ / ตั้ง 生存确认 = KeepAlive
ไม่ตอบ (timeout) | ต่อได้ แต่ PLC ไม่ตอบคำสั่ง | ตั้ง 通信数据代码 เป็น Binary (二进制) ไม่ใช่ ASCII
MC Protocol ✓ / Modbus TCP ✓ | อ่านค่าได้แล้ว | ไม่ต้องทำอะไร — ตรวจตัวเลขเทียบกับจอ HMI
ขั้นตอนดูผล
1. ดูข้อความใต้ node "อ่าน PLC <IP> (อัตโนมัติ)" — ระหว่างค้นหาขึ้น "กำลังหา... port xxx" เสร็จแล้วเป็นสีเขียวหรือแดง
2. ในแท็บ Debug หาข้อความ "ผลค้นหา <IP>" (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที)
3. ถ้าข้อความเยอะ ปิด debug "JSON ที่ส่ง" และ "server response" (กดปุ่มเขียวท้าย node ให้เป็นสีเทา) แล้ว Deploy
4. ส่งผลค้นหา (มีรหัส error ในวงเล็บ) มาให้วิเคราะห์ต่อ

## Machine Check
บันทึกผลตรวจ PLC แต่ละเครื่อง
กรอกเฉพาะช่องสีเหลือง (รหัสที่เห็น, วันที่, หมายเหตุ) — คอลัมน์ ความหมาย/สิ่งที่ต้องทำ ดึงจากแท็บ Error Codes อัตโนมัติ
รหัสเครื่อง | ชื่อบนหน้าเว็บ | PLC IP | ไฟล์ Node-RED | รหัสที่เห็น (กรอก) | ความหมาย | สิ่งที่ต้องทำ | วันที่ตรวจ (กรอก) | หมายเหตุ (กรอก)
SB01 | Seambuffing 4 | 192.168.0.102 | flows_SB01_plc_auto.json | MC Protocol ✓ / Modbus TCP ✓ | อ่านค่าได้แล้ว | ไม่ต้องทำอะไร — ตรวจตัวเลขเทียบกับจอ HMI | 2026-10-08 | ตัวอย่าง: อ่านได้ทาง MC:502
SB02 | Seambuffing 2 | 192.168.0.20 | flows_SB02_plc_auto.json
SB03 | Seambuffing 3 | 192.168.0.21 | flows_SB03_plc_auto.json |  |  |  |  | ping ผ่าน แต่ต่อทุก port ไม่ได้ (รอรหัส error)